# ПОГОДЖУЮ                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

# Голова  ПК                                                         Директор Шубиноставської ЗОШ І-ІІІ ст..

# _______________Прокопенко Н.Ф.                                               ______________Л.А.Гурай

Наказ № 94 від 20.09.2016

## ІНСТРУКЦІЯ №__18___

з безпеки життєдіяльності для учнів

#### “Правила поведінки із газовими приладами”

1. Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове приладдя:

- негайно перекрийте вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними;

- виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень;

- організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері;

- викличте аварійну службу газу за телефоном “04”;

- з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками.

2. Якщо ви відчули запах газу в приміщеннях із значною кількістю людей:

- повідомте людей, які знаходяться у приміщеннях, про необхідність негайного залишення приміщень;

- повідомте аварійну  службу газу;

- організуйте провітрювання приміщень;

- не допускайте людей у  загазоване приміщення;

- організуйте чергування біля входів загазового приміщення до приїзду аварійної бригади газової служби;

- з прибуттям аварійної бригади служби газу дійте за їх вказівками.

3. Якщо ви відчули запах газу у під’їзді або у підвалі житлового будинку:

- повідомити аварійну службу газу;

- організуйте провітрювання під’їзду (підвалу);

- не допускати в загазовані приміщення людей;

- організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;

- з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками.

4. Якщо ви відчули запах газу на вулиці (біля газового колодязя), біля газорозподільчого пункту,  біля газобалонної установки:

- повідомте аварійну службу газу;

- організуйте охорону місця загазованості до прибуття аварійної бригади служби газу;

- не допускайте людей в загазовану зону.

5. Вибух газу та пожежа в приміщенні:

- негайно перекрийте вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними;

- повідомте аварійну службу газу;

- організуйте гасіння пожежі, при необхідності повідомте пожежну охорону за телефоном “01”;

- надайте першу медичну допомогу потерпілим, при необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном “03”;

- не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух;

- до приїзду спеціалістів залишіть все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці вибуху (пожежі).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Категорично забороняється:

- проводити самовільну газифікацію будинку (квартири, садового будиночку), переставлення, заміну та ремонт газового обладнання;

- проводити перепланування приміщень, де встановлені газові прилади;

- вносити зміни у конструкцію газових приладів, змінювати устрій димових і вентиляційних систем (каналів), заклеювати вентиляційні канали, замуровувати “кишеню” і люки, що призначаються для очищення димоходів;

- вимикати автоматику безпеки і регулювання, користуватися газом при несправних газових приладах, автоматики, арматури і газових балонів.

Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були  чистими і справними.

Користуйтеся віконними кватирками для систематичної вентиляції приміщень.

Перевіряйте наявність тяги в димоходах опалювальних печей перед розпалюванням та під час роботи цих приладів.

Стежте за справністю припливно – витяжної вентиляції.

Вимагайте від начальників житлово – експлуатаційних контор перевірки вентиляції та димоходів не менше одного разу на квартал.

При відсутності тяги користуватися колонками, котлами для місцевого опалення, гарячого водопостачання та печами ктегорично забороняється.

Не розміщуйте баки для кип’ятіння  білизни на звичайних конфорках газової плити. Посуд з широким дном потрібно встановлювати на спеціальні конфорки з високими ребрами.

Не дозволяйте дітям користуватися газовими приладами.

Економно використовуйте газ.

Не залишайте без нагляду газові прилади  увімкненими навіть на короткий час.

Будьте завжди уважні при користування газом – у цьому запорука вашого жття.

# Інструкцію розробила: Л.А.Гурай

# Інструкцію отримали: